検出器カセットの構造案

2006年9月5日　内一 / 2007年1月17日　更新

- はじめに

検出器カセットの構造について検討する。入るものは以下の通りである。

検出器、ZIFソケット、ボード、ヒートシンク、ケーブル、スタンド、カセット

2. 検出器カセットの構造

検出器＋ZIFソケット＋ボード＋ヒートシンク　27.5 mm

Sensor

Heat Path

Heater

Window

Detector Cassette

Detector 8 mm

ZIF 10 mm

Heat Sink 8 mm

MDM　Connector

Detector Heat Path

Heater

Detector Heat Path

MDM　Connector

Board  1.5 mm

図１　検出器カセット断面図（上）とMDMコネクタ面（下）

図　検出器カセット本体部　（ウインドウ方向から見た図）

3. 検討事項

- 熱収支計算（ケーブル・ボード支持部・輻射による熱流入、熱パスの太さ、ヒータの発熱量）

- 組み上げに問題がないか。

- 検出器ボックスは熱絶縁するか